材料科学基础C

实验指导书

河南科技大学

工程材料实验教学中心

目 录

实验一 金相试样的制备	2

实验二 金相显微镜的构造及使用	9

实验三 二元系合金的显微组织分析	17

实验四 铁碳合金相图及平衡组织分析	23

实验五 结晶及晶体生长形态、铸锭组织观察	29

实验一 金相试样的制备

- 实验目的

通过制备一个完整的金相试样，掌握金相显微样品的制备过程和基本方法，了解金相试样的制备过程对显微组织观察的重要性。

- 实验内容

制备45钢的金相显微样品一块。

- 实验概述

- 金相试样的制备

金相显微组织检验是指在光学显微镜下观察、辨认和分析金属的微观组织形态和分布情况的金相检验。其目的一方面是根据已有的知识，判断或确定金属材料的质量和生产工艺及过程是否完善，如有缺陷时，借以发现产生缺陷的原因；另一方面则是更深入地了解金属材料微观组织和各种性能的内在联系以及各种微观组织形成的规律，为发展新材料和新工艺提供依据。

为了能在光学金相显微镜下观察出金属或合金的显微组织，金相试样必须经过专门的制备。其制备过程分为取样、镶嵌、磨制、抛光和浸蚀几个步骤。

1. 取样

根据被检验金属材料或零件的特点、加工工艺及研究目的选择取样部位。

研究零件破裂原因时，应在破裂部位取样，再在离破裂处较远的部位取样，以作比较。研究铸造合金时，由于组织不均匀，从铸件表层到中心必须分别截取几个样品。研究轧材时，如研究材料表层的缺陷、非金属夹杂物的分布，应在垂直轧制方向上截取横向试样；如研究夹杂物的形状、类型、材料的形变程度、晶粒拉长的程度、带状组织等，应在平行于轧制方向上截取纵向试样。

研究热处理后的零件时，因组织较均匀，可任选—断面试样。若研究氧化、脱碳、表面处理(如渗碳)的情况，则应在横断面上观察。

截取时应保证不使试样观察面的金相组织发生变化。软材料（硬度低于30HRC）可用锯、车、刨等方法截取；硬材料（硬度大于30HRC）可用水冷砂轮切片机、钼丝切割机等方法截取；硬而脆的材料(如白口铸铁)，也可用锤击法获取。

试样尺寸以具体情况而定。一般可取高度为10～15mm，方形试样边长为15～25mm，圆柱形试样直径为15～20mm。对于观察表层组织的试样，可采用斜面截取的方法，以扩大表层观察范围。如图1-1所示。

2. 镶嵌

一般试样不需要镶嵌。但若试样尺寸过于细小，形状特殊，如丝材、薄片、细管等，制备样品时非常困难，必须把它镶嵌起来。

镶嵌的方法有低熔点合金镶嵌法、热压镶嵌法和机械镶嵌法等。热压镶嵌法有专门的镶样机（图1-2），将试样放于电木粉或塑料粒中加热到180℃左右进行热压。由于热压镶嵌时要加一定的温度和压力，这就会使马氏体回火和软金属产生塑性变形等，为避免这种情况，可改用机械镶嵌法（图1-3），即用夹具夹持试样。

图1-1斜面截切

图1-2 XQ-2型金相试样镶嵌机        图1-3  金相试样机械镶嵌方法

1面板 2温度选择 3加热指示

4压力指示5盖板 6旋转手轮

7保温指示 8加压手轮9电源开关

3. 磨制

磨制可分为粗磨和细磨两步。

（1）粗磨

对于软材料可用锉刀锉平，一般材料都用砂轮机磨平。磨砂轮时应利用砂轮侧面，以保证试样磨平，试样要不断用水冷却，以防温度升高造成内部发生变化。最后倒角，以防细磨时划破砂纸。但对需要观察脱碳、渗碳等表面情况的试样不能倒角，有时还要采用电镀敷盖来防止这些试样边缘倒角。

在砂轮机上磨制时应注意如下问题：

①人应站在砂轮机的侧面（如图1-4），用手捏紧试样，握持试样手姿如图1-5所示。使试样磨面平行接触砂轮的侧面（如图1-6），均匀加力但不可过大，以免产生金属变形层，给以后细磨和抛光带来困难。

②磨制淬火试样时，应随时在水中冷却，以防磨面局部过热，发生组织变化而造成假象。

③磨制过程中试样应沿砂轮径向移动，以免将砂轮磨下一道坑。

④粗磨结束后应用水冲洗试样，以防砂粒带到下一道细磨工序中。

图1-4 砂轮机操作者安全站立位置         图1-5 握持试样手姿

图1-6 砂轮磨削手持试样工作示意图

（a）正确          （b）不正确（局部磨成斜面）  （c）不正确（磨面成弧面）

（2）细磨

细磨的目的是消除粗磨时产生的较深的磨痕并为抛光作好准备。细磨一般在由粗到细的3～6种金相砂纸上进行。砂纸上的磨削材料一般是金刚砂（碳化硅）或氧化铝粉。目前我校常用的是240＃、400＃、500＃、600＃、800＃和1000＃6种水砂纸。

细磨的方法有手工磨光和机械磨光。

手工磨制是将砂纸平铺在玻璃板上，左手按住砂纸，右手握紧试样，使磨面与砂纸完全接触，以保证试样磨面平整不产生弧度，均匀加力向前推进，试样退回时抬起不与砂纸接触。如此往复进行直至旧的磨痕去掉，而在整个磨面上产生方向一致且不间断的新磨痕为止。

手工细磨时，手握持试样姿势如图1-7所示。在往复推磨的过程中，持试样的手腕应始终保持一个正确姿势，以胳臂和前臂带动手腕作往返推动。推磨时试样应保持直线运动，同时手腕也须保持在同一水平直线上作往返运动，如1-7a所示，以便获得一个平整的磨面。若在磨制过程中手腕过分上抬或下压，如图1-7b所示，或不按图2-8那样单向操作磨制，将使磨面前端或后端受压力过重，结果造成磨面局部倾斜。如果在磨制过程中，时而上抬、时而下压，则将使试样磨成一个圆弧形或不规则形的磨面，如图1-9b所示。若出现这种情况，必须返回到用较粗的砂纸将它重新磨成一个平面，再逐道细磨。

每更换一道砂纸，应将试样转90℃再磨，使磨制方向与上一道磨痕方向垂直，以便观察前一道磨痕是否被消除。更换砂纸时，应把试样、工作台和手洗擦干净，以免把粗砂粒带到下一道细砂纸上去。磨制软材料时，可在砂纸上涂上一层润滑剂，如机油、汽油、肥皂水等，以免砂粒嵌入软金属内。

图1-7 磨制过程手腕动作   图1-8 单向磨制操作   图1-9 磨面质量

图1-10 M-2型金相试样预磨机

由于手工磨制速度慢、效率低，劳动强度比较大，故现在多采用机械磨光的方法。机械磨光在预磨机上进行，如图1-10所示。预磨机由一个电动机带动一个或两个转盘，转盘分蜡盘和砂纸盘两种，蜡盘就是把混有金刚砂的熔化石蜡浇注在转盘上，待凝固车平后装在预磨机上就可使用。可以做成不同粗细的金刚砂的蜡盘，蜡盘磨制的速度快、效率高，在生产检验中大量应用。砂纸盘是把水砂纸剪成园形，然后用水玻璃粘在预磨机转盘上使用。水砂纸按粗细有200＃、400＃、500＃、600＃、800＃和1000＃等。一般用200＃、400＃、500＃、600＃、800＃水砂纸依次磨制即可。用蜡盘和砂纸盘磨制时，要不断加水冷却，样品必须掌住，以防飞出伤人。

4. 抛光

抛光的目的是去除试样磨面上经细磨后的细致磨痕，使磨面呈光亮无磨痕的镜面。

抛光方法有机械抛光、电解抛光、化学抛光等。一般常用的是机械抛光。机械抛光可分为粗抛和细抛两个步骤，均在抛光机上进行。抛光机由—个电动机带动—个或两个抛光盘，常用的设备有单盘P-1型和双盘P-2型，如图1-11所示。二者的基本结构相同，主要由电动机1、塑料盘2、抛光盘3、抛光织物4、套紧圈5、抛光罩6、电动机开关盒7和底座或支架、工作台面及抛光盘盖等组成，如图1-12。这两种型号抛光机的转速均固定为1340r/min。

图1-11 金相试样抛光机               图1-12 P-2型金相试样抛光机结构

粗抛时转速要高些，精抛或抛软材料时转速要低些。所用抛光材料有抛光布和抛光粉，抛光布蒙在抛光盘上，不同的要求应适当选用不同的抛光布。粗抛时常用帆布、粗呢等，精抛时常用绕布、细呢、丝绸等。抛光粉也称抛光磨料。抛光磨料常用的有：人造金刚石研磨膏、三氧化二铬（Cr2O3）、三氧化二铝（Al2O3）、氧化镁（MgO）和氧化铁（Fe3O4）微粉等。其中Cr2O3粉（绿色）、Al2O3粉（白色）磨料常用来抛光硬度较高的钢铁材料试样有较好的抛光效果；MgO（白色）粉常用于抛光铝、镁极其合金等软材料试样效果很好；Fe3O4（红色）粉常用于钢铁和铸铁试样抛光；人造金刚石研磨膏是目前应用最多的抛光磨料，常用的是W1、W2.5、W5等粗细的研磨膏。W1大多用于抛光软性材料，W5用于抛光硬性材料，而W2.5的适用范围较广。人造金刚石研磨膏具有抛光效率高、软硬材料皆适用，且使用方便等优点，但价格较贵。

抛光时注意事项：

（1）上述各种抛光粉都需用蒸馏水（条件限制时也可用清洁的自来水）调配成悬浮液才能使用。

（2）抛光时将抛光液倒在抛光盘中心区（如图1-13a），注意：每次添加量不必过多，因它不会提高抛光效率，且会造成不必要的浪费。

（3）象磨光试样那样握持试样，并需将磨痕的方向与抛光盘转动方向相垂直，以利于抛光及进行抛光质量检查。然后，首先把磨面轻压在抛光盘的中心区，接触平稳后施力适度且均匀，随后沿盘径方向作往返缓慢移动（图1-13b），抛光过程中要不断向盘中心加水（图1-13c），抛光的同时要使试样作自身转动（图1-13d），以免出现甩尾缺陷和沾污现象（图1-13）。经数分钟抛光后，提起仔细观察抛光面，至表面完全没有磨痕，成为一个均匀的光亮平整表面（即镜面）时，抛光结束。注意：抛光时施加压力不可过大，以免产生变形层。若抛光时间过长，试样表面易出现麻点。试样抛光时抛光布若太干、压力过大、速度太快，由于摩擦热使抛光面温升造成过热而导致表面局部出现氧化色或严重沾污，甚至使试样表层组织形态出现假相，从而影响对金相组织的检查。

（4）抛光合格的试样应用水冲洗干净并用热吹风机吹干。

a）添加抛光液状态          b）初期抛光状态        c）抛光过程中向中心加水

d）抛光时的试样转动                    e）抛光末期精抛状态

图1-13 金相试样手工抛光操作过程示意图

5. 金相组织的显示

除观察试样中某些非金属夹杂物及铸铁中的石墨等外，金相试样磨面经抛光后，一般还要用化学、物理等方法进行组织显示才能观察。一般常用化学浸蚀。

化学浸蚀，利用化学浸蚀剂，通过化学或电化学作用显示金属的组织。

纯金属及单相合金的浸蚀系一个化学溶解的过程。由于晶界上原子排列的规律性差，具有较高的自由能，所以晶界处较易浸蚀而呈沟壑。若浸蚀较浅，则在显微镜下可显示出纯金属或固溶体的多面体晶粒(图1-14)。若浸蚀较深，则在显微镜下可显示出明暗不一的晶粒，这是由于各晶粒位向不同，溶解速度不同，浸蚀后的显微平面与原磨面的角度不同，在垂直线照射下，反射光线方向不同，显示出明暗不一。

图1-14 纯金属及单相合金化学浸蚀时各阶段的情况

二相合金或多相合金的浸蚀主要是一个电化学腐蚀过程。各个组织相具有不同的电位，在浸蚀剂（即电解液）中，形成极多的微小的局部电池。较高负电位的一相成为阳极，被迅速溶入电解液中，逐渐凹下去，而较高正电位的另一相成为阴极，保持原光滑平面，在显微镜下可清楚显示出两相。

腐蚀的步骤是：将已磨光的样品(样品磨光后不要用手去摸表面，以免沾上油污)用水冲去抛光粉，并用酒精洗去残余，然后用棉花球沾取腐蚀剂，在样品表面涂抹一定时间，然后用水冲洗干净后，用电热吹风机吹干，即可用于显微分析。为了长久保存经腐蚀后的显微样品，需在试样表面涂上—层保护膜，常用的有指甲油或硝酸纤维漆加香蕉水。

- 方法指导

（一）实验材料及设备：

45钢试样(Φ10×15)每人一块、金相砂纸、砂轮机、抛光机、抛光液、腐蚀剂（4％硝酸酒精溶液）、棉花球、吸水纸、电热吹风机。

- 实验步骤：

1．制备金相显微样品。每人领取由实验室准备的退火态45钢试样一块，认真听老师讲解金相显微样品的制备过程，按照样品制备程序进行操作。要求制备出一块在金相显微镜下观察无磨痕、组织清晰的45钢金相样品。

2. 完成实验报告。

实验二 金相显微镜的构造及使用

一、实验目的

通过该实验，使学生了解金相显微镜的结构与原理、金相显微数码摄影、图像处理的基本原理；掌握金相显微镜的使用方法。

二、实验内容

显微镜的结构、原理与使用；金相显微数码摄影技术。

三、实验概述

- 金相组织观察

运用金相显微镜观察制备好了的金相试样的组织或缺陷，这种方法称金相显微分析方法。它可以观察、研究金属材料或零件中细小的用宏观分析方法不能观察到的组织细节及缺陷。进行显微分析的主要工具是金相显微镜。作为金相显微分析用的金相显微镜其放大倍数为几十倍到2000倍，分辨率为2500Å左右。若要观察研究更微小的微观缺陷，则要应用透射电镜、扫描电镜及X衍射线技术等分析方法来进行。

1. 金相显微镜的基本原理

显微镜的基本原理如图1-15所示。光学系统包括物镜、目镜及一些辅助光学零件。

物镜和目镜分别由两组透镜组成。对着物体AB的一组透镜组成物镜O，对着眼睛的一组透镜组成目镜O′。物镜、目镜都各由复杂的透镜系统组成。

图1-15  显微镜光学原理图

物镜使物体AB形成放大的倒立实像A1B1，目镜再把A1B1放大成仍然倒立虚象A2B2，其位置正好在人眼的明视距离处，即距人眼250mm处。我们在显微镜目镜看到的就是这个虚象A2B2。

2. 显微镜的主要性能

  - 显微镜的放大倍数

显微镜的放大倍数可由下式决定：

M=M物×M目=-                              （1－1）

式中M－显微镜的放大倍数；M目－目镜的放大倍数；M物－物镜的放大倍数；

D－明视距离250mm；f目－目镜的焦距；f物－物镜的焦距；

L—显微镜的光学镜筒长度。

f目、f目越短或L越长，则显微镜的放大倍数越高。在使用时，显微镜的放大倍数为物镜和目镜的放大倍数的乘积，有的小型显微镜的放大倍数需要乘一个镜筒系数，因为它的镜筒长度比一般显微镜短。

  - 显微镜的鉴别率

显微镜的鉴别率是指它能清晰地分辨试样上两点间最小距离d的能力。在普通光线下，人眼能分辨两点间的最小距离为0.15~0.30mm，即人眼的鉴别率d为0.15~0.30mm，而显微镜当其有效放大倍数为1400倍时其鉴别率d为0.21×10－3mm，d值越小，鉴别率越高。鉴别率可由下式计算出来：

（1－2）

式中λ－入射光线的波长；

A－物镜的数值孔径。

其取决于使用光线的波长和物镜的数值孔径，与目镜没有关系。光源的波长可通过滤色片来选择。蓝光的波长(λ=0.44μ)比黄绿光(λ=0.55μ)短，所以鉴别率较黄绿光大25％，当光源的波长一定时，则通过变化A来调节显微镜的鉴别率。

  - 景深

即垂直鉴别率，反映显微镜对于高低不同的物体能清晰成象的能力。

景深＝                             （1－3）

式中M－放大倍数；

θ－孔径角；

λ－波长；

n－折射率。

放大倍数或数值孔径越大，景深越小，在进行断口分析时，若景深太小，则对断口上凹凸不平的浮雕难以同时有清晰的图象。

  - 物镜的数值孔径

数值孔径表示物镜的集光能力。

A=nsinΨ                                     （1－4）

式中A－物镜的数值孔径；

N－物镜与试样之间介质的折射率；

Ψ－物镜孔径角的一半(图l-16)。

n越大或物镜孔径角越大，则数值孔径越大。由于Ψ总是小于90°，所以在空气介质(n＝1)中使用时，数值孔径A—定小于1，这类物镜称干系物镜。当物镜与试样之间充满松柏油介质（n＝1.52）时，A值最高可达1.4，这就是显微镜在高倍观察时用的是油浸系物镜（简称油镜头）。每个物镜都有一个设计额定的A值，刻在物镜体上。

  - 放大倍数、数值孔径、鉴别率之间的关系

显微镜的同一放大倍数可由不同倍数的物镜和目镜来组合。如45倍的物镜乘10倍的目镜或者15倍的物镜乘30倍的目镜都是450倍。对于同一放大倍数，如何合理选用物镜和目镜呢？首先确定物镜，根据计算，选用物镜时，必须使显微镜的放大倍数在该物镜数值孔径的500倍到1000倍之间，即：

M=500A～1000A                                   （1－5）

这个范围称有效放大倍数范围。若M<500A，则未能充分发挥物镜的鉴别率。若M>1000A，则形成“虚伪放大”，细微部分将分辨不清。

  - 透镜形成缺陷

- 球面象差。

当来自A点的单色光(即—定波长的光线)通过透镜后，由于透镜表面呈球形，光线不能交于一点，则使放大后的象模糊不清。此现象称为球面象差。

降低球面象差的办法，除了制造物镜时采取不同透镜的组合进行必要的校正外，在使用显微镜时也可采取调节孔径光阑，适当控制入射光束粗细，减少透镜表面面积的办法把球面象差降低到最低限度。

- 色象差。

白色光是由七种单色光组成的。当一束白色光通过透镜后，由于各单色光的波长不同，折射率不同，使光线折射也不能交于一点。紫光折射最强，红光折射最弱，结果也使成象模糊不清，此现象称为色象差。

消除色象差的办法，一是制造物镜时进行校正，根据校正程度，物镜可分为消色差物镜和复消色差物镜。消色差物镜常与普通目镜配合，用于低倍、中倍观察，复消色差物镜与补偿目镜配合用于高倍观察。二是使用滤色片得到单色光，常用的是黄色或绿色滤色片。

3. 金相显微镜的构造

金相显微镜可分为台式、立式和卧式三种类型，各种类型又有许多不同的型号，虽然它们的型式极多，但基本构造大致相同，如图1-17所示。现以国产4XB倒立式金相显微镜为例来介绍显微镜的构造。

图1-17 国产4XB倒立式金相显微镜

（1）照明系统(图1-18)

光源发出的光经过聚光透镜投射到平面反射镜上，反射镜将水平走向的光变为垂直走向，自下而上穿过孔径光阑、视场光阑、平面玻璃（垂直照明器）和物镜，投射到试样磨面上；由试样磨面反射进入物镜的光又自上而下照到平面玻璃上，反射后的水平走向光束进入棱镜，通过折射、反射后进入目镜。

光源发出的光经过聚光透镜投射到平面反射镜上，反射镜将水平走向的光变为垂直走向，自下而上穿过孔径光阑、视场光阑、平面玻璃（垂直照明器）和物镜，投射到试样磨面上；由试样磨面反射进入物镜的光又自上而下照到平面玻璃上，反射后的水平走向光束进入棱镜，通过折射、反射后进入目镜。

其中孔径光阑可以控制入射光束的粗细。当孔径光阑缩小时，进入物镜的光束变细，球面象差降低，成象较清晰。但同时由于进入物镜的光束变细，使物镜的孔径角缩小，因而实际使用的数值孔径值下降、鉴别率降低。相反当光阑张大时，鉴别率提高，但球面象差增加以及镜筒内部反射和内弦的增加，将使成象质量降低，，孔径光阑在使用时必须做适当的调节，以观察成象清晰时为适度。注意不要把孔径光阑作用调节视场的亮度使用。

图1-18 显微镜照明及光学系统示意图

视场光阑用来调节观察视场的大小。适当调节视场光阑可以减少镜筒内光线反射的炫光，提高成象的衬度，而对物镜的鉴别率没有影响。

在进行金相摄影时，往往使用滤色片，可以增加金相照片上组织的衬度，得到较短波长的单色片，可提高鉴别率。配合消色差物镜，可有效地消除色象差。

（2）光学系统

主要是物镜和目镜。

物镜有消色差物镜、平面消色差物镜、复消色差物镜等几种。物镜的主要性能包括放大倍数、数值孔径、鉴别率、景深等。物镜的类型、放大倍数(或焦距)、数值孔径等通常刻在物镜的金属外壳上，油浸物镜用“01”、“H1”或“oil”等表示，另在黑圈标记。放大倍数有以8×、45×、100×号表示。也有以焦距来表示的，如F=8.16，F=2.77等，焦距越短，放大倍数越高。以焦距表示物镜与目镜配合后的放大倍数可查显微镜的附表。

物镜上刻有45×／0.65“∞”或“0／∞”等符号。其中45×号表示放大倍数，0.65表示数值孔径，“∞”或“0／∞”表示此物镜是按无限镜筒长度设计的，XJB—l型金相显微镜备有8×(干系)、45×(干系)及100×(油系)三个物镜。

目镜有普通目镜、补偿目镜、测微目镜、照相目镜等等，目镜的类型、放大倍数等刻在目镜的金属外壳上。普通目镜与消色差物镜配合使用。补偿目镜带“K"字标记，与复消色差物镜配合使用。补偿目镜不可与消色差物镜配合使用。测微目镜内附有细微标尺，可测量金相组织中如晶粒大小、石墨长短、表面脱碳层厚度以及显微硬度压痕等等，照相目镜在进行金相摄影时使用。XTB—1型金相显微镜备有5×、10×、15×三个目镜。

表l-1  放大倍数

| 物镜 目镜 | 8× | 45× | 100× |
| --- | --- | --- | --- |
| 5× | 40× | 225× | 500× |
| 10× | 80× | 450× | 1000× |
| 15× | 120× | 675× | 1500× |

显微镜在使用时可根据所需要的放大倍数选择合适的物镜和目镜(表1-1)。显微镜(如蔡司Epinost小型金相显微镜)由于其镜筒长度较一般显微镜短些，在计算放大倍数时要乘上一个系数，即M=KM物M目，系数K称镜筒系数，刻在镜体上。

(3) 机械系统

粗调焦手轮、细调焦手轮：调节物镜与试样表面距离，以得到最清晰的图象。

载物台：载放样品，可以用手在水平面各方向上自由移动，以便观察样品的适当部位。

目镜转换器：可以方便地更换不同倍数的目镜，并保证使视场中央区域保持在观察范围内。

底座：为整个显微镜的支撑部件，并可安装金相摄影装置。

4. 金相显微镜使用注意事项

金相显微镜是贵重的精密的光学仪器，在使用时一定要自觉遵守实验室的制度和必要的规定：

(1) 初次操作显微镜前，应首先了解显微镜的基本原理、构造、各主要附件的作用、位置等，并了解显微镜使用注意事项。

(2) 金相样品要干净，不要残留有酒精和浸蚀剂，以免腐蚀物镜的透镜。不能用手摸透镜，擦透镜要用擦镜头纸。

(3) 照明灯炮电压，—般为6V、8V。必须通过降压变压器使用，千万不可将其直接插入220V电源，以免烧毁灯泡及发生触电事故。

(4) 操作要细心，不得有粗暴和剧烈的动作。安装、更换镜头及其它附件时要小心，不得摔在地上或桌上。

(5) 调焦距时要避免物镜与样品接触。

(6) 应先将载物台下降，使样品尽量靠近物镜(不能接触)，然后用眼从目镜中观察，先用双手旋转粗调焦手轮。使载物台慢慢上升，待看到组织后，再调节细调焦手轮，直到图象清晰为止。

(7) 使用中出现故障立即报告老师，不得私自处理。

(8) 使用完毕，关闭电源，将防尘罩套好。

（二）显微组织数码摄影及图像处理

显微组织数码摄影及图像处理在数字网络显微互动实验室进行。

1. 数字网络显微互动实验室功能

数字网络显微互动实验室由教师机、学生机、金相显微镜、数码摄像头、投影仪及视频展示台等硬件系统组成，再配以多媒体互动软件V4.0和图像处理软件MiE V2.0，使其具有以下主要功能：

教师机：广播教学、语音教学、语音对讲、学生演示、监控转播、屏幕录制、屏幕回放、分组教学、查看作业、视频直播、黑屏肃静、文件分发、远程开机、远程关机等。

学生机：电子签到，电子举手、图像采集、图像处理、视频回放、定量金相、作业提交等。

2. 数字网络显微互动系统使用规则

（1）为保室内清洁，使用者必须穿鞋罩或换拖鞋方可入内。

（2）使用者必须与该实验中心教师提前预约，并按约定时间准时到达。

（3）使用者进入室内后未经教师同意，不准随意乱动设备，否则一旦出现问题或造成设备损坏，则按校有关规定处理。

（4）使用金相显微镜前应熟悉并掌握其使用方法。

（5）进行数码摄影及定量金相前应熟悉并掌握其操作方法。

（6）使用完毕后，使用者应自觉清扫卫生并盖好设备防尘罩。

（7）使用者离开本室时，应将鞋罩或拖鞋放到指定位置。

3. 金相组织数码摄影操作步骤

（1）在显微镜上放好试样，旋动显微镜的调焦手轮，使视场内组织清晰。

（2）双击桌面上的“MiE”图标，进入系统主界面，如图1-19所示；

（3）点击图1-19中右侧的“预览”，启动“视频预览”；

（4）拉出显微镜右侧的光路切换拉杆（图1-20)使显微镜视场内的图像切换到电脑屏幕上。

（5） 再次旋动显微镜的微调手轮，至屏幕上显示出清晰图像。若图像呈现彩色时，点击对话框中的“高级”，再点击新打开窗口中的“默认”，随后用鼠标将“饱和度”按钮调至最左端零点，然后点击该窗口中的“隐藏”关闭此窗口，此时图像将呈现黑白色；

（6）点击窗口右侧的“拍照”，随即查看屏幕右下方弹出对话框中拍照图片的存放位置，拍照结束后，关闭“MiE”窗口。

4. 电子文档报告提交方法

（1）首先关闭所有打开的窗口，即退回到原始桌面；

（2）用右键点击桌面右下方的“小电脑”图标；点击弹出窗口中的“作业提交”；

（3）点击弹出窗口中的“添加文件”图标；添加所要提交的文件。

（4）点击“作业提交”对话框中的“提交文件”图标；在弹出窗口“学生姓名”一栏中填写文件名称（如班级、姓名），随后点击“提交”；

（5）查看教师机确认作业提交。

（6）确认自己的作业已提交后，关闭“作业提交”窗口，恢复到原始桌面。

（7） 实验报告电子文稿全部完成并提交给教师用的主机后，方可离开实验室。

图1-19当前窗口—视频预览

图1-20 金相组织数码摄像系统

四、方法指导

（一）实验材料及设备：

45钢金相试样(Φ10×15)、金相显微镜。

- 实验步骤：

1. 认真听取老师讲解金相显微镜的原理、构造和使用注意事项，了解显微镜各部件的位置、作用，熟悉显微镜的操作规程，正确选用物镜和目镜、进行光阑调节、调焦等操作。

2. 用金相显微镜观察制备好的45钢试样，调出清晰的图像后，用金相组织数码摄像系统拍摄组织照片。

3. 完成电子实验报告。

实验三 二元系合金的显微组织分析

一、实验目的

1）掌握根据相图分析合金凝固组织的方法。

2）熟悉典型共晶系合金的显微组织特征。

3）了解初晶及共晶形态。

4）分析二元合金的不平衡组织，掌握其组织特征及其与平衡组织的差别

二、原理概述

研究合金的显微组织时，常根据该合金系的相图，分析其凝固过程，从而得知合金缓慢冷却后应具有的显微组织。显微组织是指各组成物的本质、形态、大小、数量和分布特征。特征不同，即使组成物的本质相同，合金的性能也不一样。

具有共晶反应的二元合金系有：  Pb-Sb、Pb-Sn、Al-Si、Al-Cu、Cu-O、Zn-Mg等。根据合金在相图中的位置，可分为端部固溶体、共晶、亚共晶和过共晶合金来研究其显微组织特征。

1、端部固溶体合金

端部固溶体合金位于相图两端。如Pb-Sn相图中含锡的质量分数小于19％的合金，见图1-21；Pb-Sb相图中含锑的质量分数小于3。5％的合金，见图1-22。这类合金慢冷凝固终了得到单相固溶体(，继续冷却到固溶度曲线以下，将析出二次相(Ⅱ，一般合金中的二次相常呈粒状或小条状分布在(固溶体的晶界和晶内。图1-23为含锡10％的Pb一Sn合金的显微组织，其中暗色的基体为铅基固溶体( ，亮色颗粒为二次相(，记为(Ⅱ，(是以锡为基体的固溶体。

图1-21 Pb-Sn相图                      图1-22Pb-Sb相图

图1-23 Pb-10%Sn合金的显微组织

2、共晶合金

位于二元相图中共晶点成分的合金液体LE冷至共晶温度tE时，发生共晶反应，

凝固终了得共晶体组织。共晶体是由两种一定成分的固相（）组成，两相的本质和成分可由相图上得知。 如Pb-Sn合金的共晶体中两个相的本质分别为以铅和锡为基的固溶体(和(，在共晶温度时，(和(中锡的质量分数分别为19％和97。5％（见图1-21）。而在Pb-Sb合金中，由于铅在锑中的固溶度很小，(相的成分接近纯锑，故其共晶体由(＋Sb所组成。这两个合金系的共晶体组织见图1-24和图1-25。

不同合金系的共晶体的形态各异，如Pb-Sn共晶为片状，Pb-Sb共晶为树枝状，此外还有针状，棒状（条或纤维状），球状及螺旋状等不同形态的共晶体组织，见图1-26至图1-29。

共晶体的形态，主要取决于其组成相的本质和相对数量。金属-金属型共晶组织凝固时，两相的液-固界面均为微观粗糙型，凝固后常形成规则共晶体，如片状、棒状等。由一个共晶晶核长成的，具有相同位向的区域称为一个共晶领域，几个领域可组成一个共晶集团。在共晶领域或集团的相邻处片层较粗大，这是由于该处最后凝固，所放出的结晶潜热使过冷度减小，生核率降低，故组织变粗。

金属-非金属型共晶组织常具有复杂的形态。由于金属相的液-固界面多为微观粗糙型，生长速度较快。而非金属相的液-固界面多为微观光滑型，生长速度较慢，金属相的超前生长迫使后生长的非金属相产生分枝，因而形成各种复杂的形态。还有种观点认为复杂的共晶形态是由于非金属相生长时强烈的各向异性造成。

3、亚共晶和过共晶合金

成分位于共晶线上共晶点左侧和右侧的合金分别称为亚共晶和过共晶合金。这些合金在冷却时先结晶出初生晶体，当冷到共晶温度时，剩余液相的成分变到共晶点，发生共晶反应形成共晶体，故其凝固后的组织为初生晶体+共晶体。合金成分距共晶点愈近时，组织中的初生晶体数量就愈少。凝固后继续冷却到室温的过程中，若有固溶度变化还将析出二次相。

图1-30为Pb-Sn系中的亚共晶合金，其组织为初生的铅基固溶体（(）加共晶体（(+(）。图1-3l为Pb-Sb系中的过共晶合金，其组织为初生晶体（Sb）加共晶体（(+Sb）。

初生晶体的形态与其本质和数量有关。纯金属及其固溶体的初晶组织形态一般呈树枝状，在不同截面上可呈完整树枝、部分树枝和卵形排列。对一些金属性较差、晶体结构较复杂的元素（如Sb、Si、Bi）或化合物的初生晶体，数量较少时，常具有规则的外形，在不同截面上可呈现出正方、矩形、菱形、三角形等形状，如果这些相的量较多时，也可具有树枝状的形态，但其枝杆边缘仍是规则的。形成规则的几何外形的原因，是由于这类初生晶体的表面张力小，生长速度慢造成的。

图1-24 Pb-Sn合金的共晶体     图1-25 Pb-Sb合金的共晶体

图1-26 Al-Si合金中的针状共晶体 图1-27 Cu-O合金中的球状共晶体

图1-28 Mg-Zn合金中的螺旋状共晶体 图1-29 Al-Cu合金中的片状共晶体

图1-30 Pb-50%Sn合金的显微组织    图1-31 Pb-20％Sb合金的显微组织

4、固溶体合金的不平衡组织

固溶体合金在慢冷凝固终了后，可得到成分均匀的固溶体晶粒，不显示树枝状。快冷时，固相成分来不及扩散均匀，在凝固过程中各温度的固相平均成分将偏离原平衡相图上固相线的位置，见图1-32。在合金完全凝固后，先结晶出的枝干（包括一次轴和二次轴）含高熔点的组元多，后结晶的枝间含低熔点组元多；由于二者抗蚀性不同，浸蚀后呈现出树枝状组织特征，形成枝晶偏析，导致合金的强度和塑性下降，使铸锭开坯时易裂。为提高塑性，改善热加工性能，需对快冷后的合金进行扩散退火（均匀化）处理，即将合金加热到低于固相线温度，保温较长时间，然后缓冷，从而消除或减轻偏析，得到接近平衡的组织。图1-33为铜-镍合金的铸造及扩散退火后的组织。

图1-32固溶体合金不平衡凝固时固相成分的变化

图1-33铜-镍合金的铸造及扩散退火后的组织

三、实验内容及步骤

1）熟悉本实验所要观察的合金系相图。

2）分析不同成分合金的平衡凝固过程及冷至室温应具有的组织。

3）观察合金的组织特征，绘出示意图，注明各组成物。分析组织与成分的变化规律。

4）分析固溶体合金枝晶偏析形成原因。

四、材料及设备

1）选定合金的金相试样1套。

2）金相显微镜20台

3）所观察的合金显微组织照片。

五、实验报告要求

1）结合相图分析不同成分合金结晶组织的形成过程。

2）总结共晶系合金成分不同时组织的变化规律。

3）联系所观察的合金说明组织组成物与相组成物（即组成相）的不同及两者的关系。

4）说明初生晶体与共晶体可具有那些形态？并加以解释。

5）结合合金相图分析固溶体合金不平衡组织形成原因及其组织特征，说明如何消除其枝晶偏析。

实验四 铁碳合金相图及平衡组织分析

一、实验目的

1）熟练运用铁碳合金相图，提高分析铁碳合金平衡凝固过程及组织变化的特点规律。

2）掌握碳钢和白口铸铁的显微组织特征。

二、原理概述

铁碳合金相图是研究碳钢组织、确定其热加工工艺的重要依据。按组织标注的铁碳相图见图1-34，铁碳合金在室温的平衡组织均由铁素体（Ferrite，简称F）及渗碳体（Fe3C，又称Cementite，）两相按不同数量、大小、形态和分布所组成。高温下还有奥氏体（A）及高温铁素体(固溶体相。

图1-34铁碳相图

利用图1-34分析铁碳合金的组织时，需了解相图中各相的本质及其形成过程，明确图中各线的意义，三条水平线上的反应及反应产物的本质和形态，并能作出不同合金的冷却曲线，从而得知其凝固过程中组织的变化及最后的室温组织。

根据含碳量的不同，铁碳合金可分为工业纯铁、钢及白口铸铁三大类。现分别说明其组织形成过程及特征。

1、工业纯铁

碳的质量分数小于0.0218％的铁碳合金称为工业纯铁，其光学显微组织见图1-35。当其冷到碳(-Fe中的固溶度线PQ以下时，将沿铁素体晶界析出少量三次渗碳体，铁素体的硬度在80HBS左右，而渗碳体的硬度高达800HBS，因工业纯铁中的渗碳体量很少、故硬度、强度不高而塑性、韧性较好。

图1-35 工业纯铁的光学显微组织 100(

2、钢

碳的质量分数wC在0.0218～2.11％之间的铁碳合金称为碳素钢、碳钢。根据合金在相图中的位置可分为亚共析钢、共析钢和过共析钢。

共析钢wC＝0.77％，在727℃以上的组织为奥氏体，冷至727C时发生共析反应：

将铁素体与渗碳体的混合物称珠光体P。室温下珠光体中渗碳体的质量分数约为12％。慢冷所得珠光体呈片状。在普通光学显微镜下观察时、只能看到F片成条条细黑线`分布在铁素体上，见图1-36。位向相同的一组铁素体加渗碳体片层称为一个共析领域。当放大倍数低，珠光体组织细密或浸蚀过深时，珠光体中的片层难以分辨，呈一片暗色区域。采用电子显微镜高倍放大能看出Fe3C薄层的厚度，见图1-37，图中窄条为Fe3C，宽条为F基体，两者有明显的分界线。

图1-36光学显微镜下的珠光体组织 400(   图1-37珠光体的电镜组织

亚共析钢成分为0.0218％＜wC＜0.77％，组织为铁素体F加珠光体P。在显微镜下铁素体呈亮色，珠光体为暗色。铁素体的形态随合金所含碳量即铁素体量的多少而变，如wC＝0.2%时，其组织为等轴铁素体基体与少量主观体分布在铁素体晶界上或三叉晶界上呈不规则岛状。当含碳量增加，组织中珠光体的量增多，至wC＝0.4％，珠光体与铁素体的量各占一半；wC＞0.5％珠光体成为钢的基体，铁素体呈连续或断续的网络状围绕着珠光体分布。这是由于先共析铁素体是沿原奥氏体边界优先析出，至一定量后，剩余奥氏体才转变为珠光体。不同含碳量的亚共析钢的显微组织见图1-38。

图1-38亚共析钢的显微组织  500(（a-20钢，b-40钢，c-60钢）

过共析钢成分为0.77％＜wC＜2.11％，但实用钢的含碳量只到1.3％，因碳量再高，二次渗碳体量增多，使钢的性能变脆。 过共析钢的组织由珠光体及二次渗碳体所组成，二次渗碳体呈网状。碳量愈高，渗碳体网愈多、愈完整。与先共析铁素体网很容易区别，若经硝酸酒精溶液浸蚀后，两者虽均为亮色，但二次渗碳体网要细得多；若用碱性苦味酸钠溶液热浸蚀后，渗碳体变成暗色，铁素体仍为亮色。经不同方法浸蚀后的T12钢组织见图1-39a、b。

图1-39不同方法浸蚀后的T12钢组织

（a-4%硝酸酒精溶液浸蚀、b-碱性苦味酸钠溶液热浸蚀。）

3、白口铸铁

共晶白口铁（wC=4.3％）合金由液态冷却到1148℃，全部发生共晶反应

所得产物称莱氏体（Ld），呈豹皮状，其中奥氏体呈短棒或、条状分布在渗碳体基体上。在以后继续冷却的过程中，只有奥氏体原地发生转变，先析出二次渗碳休，后在727℃形成珠光体。沿奥氏体边界析出的二次渗碳体，常与共晶渗碳体连成一片不易分辨。室温共晶体是由奥氏体转变来的二次渗碳体、珠光体及原共晶渗碳体所组成。称为变态菜氏体（Ld’）。所谓变态的实质是指共晶内部组成物（合金相）改变，并非形貌改观，在显微镜下观察变态莱氏体仍呈豹皮状。见图1-40a。

亚共晶白口铁（wC=2.11%～4.3%）合金凝固时先析出初生奥氏体，呈树枝状，剩余液体在1148℃发生共晶反应得到莱氏体。继续冷却时初生奥氏体及共晶体中的奥氏体各在原地发生相同的转变，即先析出二次渗碳体，后形成珠光体，室温组织是由初生奥氏体转变所得二次渗碳体加珠光体（Fe3CⅡ＋P）及变态莱氏体Ld’所组成；见图1-40b。

过共晶白口铁（wC=4.3％～6.69％）的组织为粗大片状的一次渗碳体加变态莱氏体（Fe3CⅠ＋ Ld’），见图1-40c。

图1-40 白口铸铁的显微组织

（a-共晶，b-亚共晶，c过共晶）400(

三、实验内容及步骤

1．讨论Fe-Fe3C相图

1）分析各相及组织组成物的本质。

2）分析不同含碳量的铁碳合金的凝固过程，室温组织及其形貌特征。

3）总结铁碳合金的组织，性能与含碳量的关系。

2、观察、分析并画出工业纯铁，不同碳钢及白口铸铁的组织示意图。

四、材料及设备

1）表1-1所列的金相试样2套，并附金相照片。

2）金相显微镜20台。

表1-1 本实验所观察的合金

| 序号 | 类别 | 合金 牌号 | 碳含量wC/% | 浸蚀剂 | 显微组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业纯铁 |  | 0.01 | 4%硝酸酒精溶液 | F+Fe3CⅢ |
| 2 | 亚共析钢 | 20 | 0.2 | 4%硝酸酒精溶液 | F+P |
| 3 |  | 40 | 0.4 | 4%硝酸酒精溶液 | F+P |
| 4 |  | 60 | 0.6 | 4%硝酸酒精溶液 | F+P |
| 5 | 共析钢 | T8 | 0.8 | 4%硝酸酒精溶液 | P |
| 6 | 过共析钢 | T12 | 1.2 | 4%硝酸酒精溶液 | P+ Fe3CⅡ |
|  |  | T12 | 1.2 | 碱性苦味酸钠溶液 | P+ Fe3CⅡ |
| 7 | 亚共晶白口铸铁 |  | 3.0 | 4%硝酸酒精溶液 | Ld’+P+ Fe3CⅡ |
| 8 | 共晶白口铸铁 |  | 4.3 | 4%硝酸酒精溶液 | Ld’ |
| 9 | 过共晶白口铸铁 |  | 5.0 | 4%硝酸酒精溶液 | Ld’+ Fe3CⅠ |

五、实验报告要求

1、说明铁碳相图中各个相的本质、晶体结构、碳含量、形成条件和形态等不同点。

2、分析20钢及亚共晶白口铁的平衡结晶过程。

3、总结碳含量变化对亚共析钢组织和性能的影响变化规律。

4、总结碳钢和白口铸铁中各种组织组成物的本质和形态特征。

5、如何用金相法来鉴别F和Fe3C。

6、说明为什么用P的相对面积估算钢的碳含量只能用于亚共析钢？

实验五 结晶及晶体生长形态、铸锭组织观察

- 实验目的

- 观察盐类及金属的结晶过程。

- 根据凝固条件分析纯铝铸锭组织形貌特征。

- 实验内容

- 观察氯化铵饱和溶液及银晶体的结晶过程。

- 观察分析不同凝固条件所得的纯铝铸锭的宏观组织。

- 实验概述

结晶过程包括晶核的形成和长大两个过程。其中晶体的长大过程可以观察，而晶核的大小不能用肉眼观察到，所以实验中只能见到正在长大的晶体，而它最后形成一个晶粒。

晶粒的形状及大小，根据冷却条件及其他因素不同可以是各种各样的，金属及盐类最常见到的晶体形状是树枝状晶体，又称枝晶，如图1-41、1-42所示。

用生物显微镜可以直接观察透明盐类(如氯化铵、氯化钠、硝酸铅、硝酸银等)的结晶过程。

在玻璃片上滴上一滴接近饱和的氯化铵溶液，就可以放在生物显微镜下观察它的结晶过程。随着液体的蒸发，溶液逐渐变浓而达到饱和，由于液滴边缘处最薄，因此蒸发得最快，结晶过程将从边缘开始向内扩展。

结晶的第一阶段是在液滴的最外层形成一圈细小的等轴晶体，这是由于液滴外层较薄，蒸发很快，在短时间内产生了大量晶核之故。

结晶的第二阶段是形成较为粗大的柱状晶体，其成长的方向是伸向液滴的中心，这是由于此时液滴的蒸发已比较慢，而且液滴的饱和顺序也是由外向里的，最外层的细小等轴晶只有少数的位向有利于向中心生长，因此形成了比较粗大的、带有方向性的柱状晶。

结晶的第三阶段是在液滴的中心部分形成不同位向的等轴枝晶。这是由于液滴的中心此时也变得较薄，蒸发较快，同时溶液的补给也不足，因此可以看到明显的枝晶组织。

由以上叙述可以看出，盐液滴由于蒸发而进行的结晶过程及所得的结晶组织与铸锭的结晶过程与组织很相似。

金属是不透明的，因此一般不能用显微镜来观察液态金属的结晶过程。但是金属凝固后可以将铸锭沿纵剖面或横剖面切开，经过磨制和浸蚀后就可以分析它的组织和形成过程。另外，我们也可以利用化学中的取代现象来观察金属晶体的生长过程。例如：在硝酸银的水溶液中放入一小段细铜丝，铜将开始溶解，而银则沉淀出来，其反应式如下：

Cu+2AgN03＝2Ag+Cu(NO3)2                                     （2－1）

又如在硝酸铅的水溶液中放入一小块锌，则铅将沉淀出来，其反应式为：

Zn+Pb(NO3)2＝Pb＋Zn（NO3)2                       （2－2）

如果在生物显微镜下观察，则可以看到银(或铅)的枝晶的生长过程。需要说明，金属的结晶是在液态金属冷却的过程中进行的，当具有—定的过冷度时，金属就开始结晶。而所观察的氯化铵和金属银的沉淀枝晶都是在室温下进行，它们结晶显然不是依靠过冷度。氯化铵是依靠水分的蒸发使溶液过饱和而结晶。银则是化学取代反应中被取代出来的金属进行沉聚而得到枝晶。虽然有上述差别，但我们可通过这个实验看到晶体成长的共同特点，即以枝晶的形式长大。

纯金属只在铸锭的表面，特别是缩孔处，可以很清楚地看到枝晶组织，而在铸锭内，只能看到外形不规则的晶粒。在铸造状态的合金中，由于晶内偏析或结晶顺序的不同，在合金的内部可以用显微镜看到金属结晶的枝晶组织。

铸锭的结晶过程及其组织与模子的种类、预热温度、以及浇铸温度，过热温度、变质处理条件等因素有关。改变模子的材料也就改变了金属的冷却条件，例如金属模可以比砂模获得更大的柱状晶区。如果将模子预热，其实质是降低了冷却速度，预热温度越高，等轴晶区也越大。

改变金属的浇注温度对结晶过程也有影响。当液态金属过热越多时，浇注后沿铸锭截面的温度差也就越大，使其到达结晶温度所要排除的热量也就越多，因此在足够的时间使柱状晶发展。

通过加入一定的变质剂进行变质处理，能够增加结晶时的核心数。因此在其它条件相同时，可以得到细小的晶粒。不同纯度的金属，由于其非自发核心数目不同，结晶后的晶粒粗细也不同。但是如果液态金属过热程度越大，将使非自发核心数目减少，因此得到粗大的柱状晶粒。

- 方法指导

（一）实验材料及设备

（1）氯化铵、硝酸银溶液。

（2）清洁的玻璃片、滴管。

（3）铜丝。

（4）不同铸造条件(表2-1)下纯铝铸锭的结晶组织一套。

（5）生物显微镜。

（二）实验步骤

1. 观察氯化铵溶液的结晶过程

用滴管滴一小滴已配好的氯化铵水溶液到玻璃片上，将玻璃片放在生物显微镜上，调好焦距进行观察。

注意，液滴不应太大，否则蒸发太慢，不容易结晶。另外还要注意清洁，不要让外界物质落入液滴而影响结晶过程。在使用显微镜时，应注意防止液滴流到试样台或显微镜的其他部分，尤其不能让液滴碰到物镜。

2.观察银晶体的结晶过程

将一小滴硝酸银溶液滴在玻璃片上，并将此玻璃片放在生物显微镜的试样台上，调好焦距后，将一小段细铜丝放在液滴上，随即观察银晶体的生长过程。

3.分析比较下列（表1-2)条件铸造后所得的纯铝铸锭的宏观组织。

表1-2纯铝铸锭的宏观组织

| 试样 编号 | 铸型 材料 | 铸型 温度(℃) | 浇注 温度(℃) | 组织形貌特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂模 | 500 | 700 | 多边形的粗大等轴晶 |
| 2 | 砂模 | 室温 | 700 | 粗大柱状晶，中心处有等轴晶 |
| 3 | 铁模 | 室温 | 700 | 较粗大柱状晶 |
| 4 | 铁模 | 500 | 700 | 较粗大柱状晶，中心少量等轴晶 |
| 5 | 铁模 | 室温 | 800（加Ti变质） | 细小等轴晶 |

- 实验报告要求

1. 写出实验名称、目的。

2. 画出从显微镜中观察到的氯化铵溶液或硝酸银+铜丝的结晶示意图。简述其结晶过程。

3. 画出四个纯铝铸锭的宏观组织示意图，并标明其浇注条件。

4. 说明如何控制柱状晶区和等轴晶区的大小?控制的意义?

5. 为什么纯金属内只看到不规则的晶粒，而看不到枝晶?你在什么地方看到了枝晶，为什么？

# Text boxes

摄像头

观察目镜

光切换拉杆

载物台

照明光源

调焦手轮

电源开关

电位器

显微镜

目镜镜筒

平面反射镜

光源

水  管

电动机

磨光盘

塑料罩

塑料盖

不

合

格

合格

错误

正确

聚光镜

孔径光阑

棱镜组件

眼睛

目镜

视场光阑

平面玻璃镜

（垂直照明器）

物镜

图1-42 银的枝晶组织

图1-41氯化铵水溶液的结晶组织

试样

孔径光阑

视场光阑

粗调和微调旋纽

物镜转换器

物镜

目镜

载物台

图1-16孔径角示意图